ICS 03.100.10

A87

团体标准

T/WD      —XXXX

公共海外仓技术要求与管理规范

Technical requirements and management specifications

for public overseas warehouse

征求意见稿

2020.6.18

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国仓储与配送协会   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语	1

4　基本要求	1

5　技术要求	2

6　管理规范	2

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国仓储与配送协会保税与海外仓分会提出，中国仓储与配送协会归口。

本标准主要起草单位：中国仓储与配送协会保税与海外仓分会、中国外运海外发展有限公司、美仓互联（上海）供应链管理有限公司、四眼土狗科技（北京）有限公司、河南海外仓供应链管理服务有限公司、北京求实工程管理有限公司、福建纵腾网络有限公司。

本标准主要起草人：周武秀、李忠良、任杰、李道胜、殷良、张大平、崔兆华、李聪、山嵩、李垣、李小昂、夏俊华、刘春山、汪一兰。

公共海外仓技术要求与管理规范

- 范围

本标准规定了公共海外仓建设与运营的基本要求、技术要求与管理规范。

本标准适用于公共海外仓的新建、改建、租用、业务外包与管理。境内企业自建自用的海外仓可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 51157   物流建筑设计规范

GB/T 28581  通用仓库及库区规划设计参数

GB 50016  建筑设计防火规范

SB/T 11164 绿色仓库要求与评价

GB/T 21071 仓储服务质量要求

SB/T 10977 仓储作业规范

SB/T 11068 网络零售仓储作业规范与评价

- 术语

- 公共海外仓Public Overseas Warehouse

境内企业在境外设立的、为进出口商品提供储存、配送、流通加工以及其它连带、增值服务的公共仓储设施及其企业。分为4类：（1）跨境电商企业或跨境电商运营平台的海外仓；（2）快递快运等第三方物流企业的海外仓；（3）海外直销（代理）平台的海外仓；（4) 具有多功能增值服务的综合性海外仓。

- 基本要求

  - 应根据一般出口贸易额、电商出口贸易额、进口贸易需求选择国家或地区建设海外仓。

  - 境内企业投资建设海外仓，应当向国内当地政府主管部门履行报备手续。

  - 海外仓选址，应考虑当地消费能力、人口分布、交通条件、物流条件等影响海外仓运营效率和成本因素。

  - 应对选择的建设国家和地区在企业经营、仓库建设、物流服务、仓储资源、配送资源、用工、语言文化、治安管理、反恐管理等方面法律法规做充分全面的了解和掌握。

  - 境内企业投资建设与运营海外仓，应及时与中国驻外使领馆报备，与国内和所在国家或地区的相关行业组织取得联系，可借助国际仓储与物流联盟（IFWL）的平台，适时掌握相关政策、法规、标准与行业发展资讯，共建共享海外仓资源。

  - 海外仓企业在运营期间，应严格执行当地法律法规，并与当地的管理部门建立良好的沟通关系，根据需要建立法务部门或聘请律师。

  - 应建立符合当地法律法规的用工和薪酬管理制度，严格执行当地工作时间和加班规定。

  - 应依据当地法律法规购买必须的保险，包括财产险、物流责任险、劳工保险等。

  - 境内企业在海外租赁当地仓储设施、设备时，应索要、查证相关法律文件，再签订租赁合同。

  - 境内企业向当地企业外包海外仓服务时，应索要、查证外包企业相关法律文件，再签署合同。

- 技术要求

  - 仓库及库区建设应执行所在国或地区的相关规划、建筑、环保、防火标准或要求，及相关法规要求。

  - 在执行当地国家和地区相关规划、建筑、环保、防火标准及相关法规要求基础上，当地相关标准与要求不明确的，应参照中国国家标准《建筑设计防火规范》（GB 50016）、《物流建筑设计规范》（GB 51157）、《通用仓库及库区规划设计参数》（GB/T 28581）等相关标准技术要求。

  - 根据当地规划要求，充分考虑管理商品的作业需求，合理规划仓库及库区的各个功能区和配套区的面积与比例，储存区宜采用货架储存管理。

  - 应根据当地运输车辆的实际情况，合理设计库门宽度与高度、装卸站台宽度与高度、雨棚宽度与高度，并考虑库区出入口及内部道路规划。

  - 根据当地情况宜选择双回路供电或配备应急电源和应急发电机组，仓库及库区照明应分区、分路控制，照明灯具宜采用冷光源灯具。

  - 仓库及库区的建筑在执行当地的绿色环保要求基础上，可参照行业标准《绿色仓库要求与评价》（SB/T11164）。

  - 仓库及库区应安装监控系统、防盗系统，宜设置周界报警系统。

  - 仓库建筑面积宜不低于5000㎡，如低于5000㎡时应考虑业务增长等需要扩建规划。

  - 海外仓建设宜采用以投资控制、规避汇率风险为核心的全过程工程管理，项目管理应做到事前控制和事中控制，加强项目建设前期的需求与投资分析，进行限额设计，控制项目建设投资，应结合当地具体情况合理选择项目交付方式、合约规划。

- 管理规范

  - 能力要求

    - 应具备商品储存、装卸、运输（含配送）、分拣、退换货等基本功能，并配备满足运营需求的作业设备。

    - 根据需求可增加国际货运代理、报关、保税中转、供应链金融、流通加工、商品展示、售后服务、代理采购、落地服务等增值服务功能。

    - 满足客户的不同需求，具备为多个客户提供海外仓储配送服务的能力。

    - 具备整合当地仓储资源、配送资源、人力资源的能力。

    - 应使用信息系统管理仓储、配送等业务，包括ERP、OMS、WMS、TMS等。

    - 应具备处理突发情况的应急能力。

  - 制度流程规范

    - 应根据海外仓运营实际情况，制定相应的运营管理制度、安全管理制度、业务操作流程。

    - 制度应全覆盖管理需要，落实到岗位。

    - 操作流程应根据客户需求，结合本企业管理制度制定，特殊客户、特殊商品单独制定操作流程或执行客户操作流程。

    - 应采用检查、记录、考核、会议总结等方式落实制度管理。

  - 作业规范

    - 应执行当地国家或地区的仓储作业规范行业标准。

    - 当地没有标准或者不满足仓储作业规范的，应执行行业标准《仓储作业规范》（SB/T 10977）、《网络零售仓储作业规范与评价》（SB/T 11068）。

    - 按当地相关部门核发的仓储管理资质范围，存储管理相应商品，如当地没有标准的按照中国标准执行。

    - 对有特殊需求的商品，制定仓储管理、装卸作业、流通加工、配送等作业规范（SOP），并通过培训与检查，保障规范的执行。

  - 服务质量规范

    - 仓储服务质量执行国家标准《仓储服务质量要求》（GB/T 21071）。

    - 应建立服务质量指标体系，并设立客户认可的指标。

    - 应按照合约规定，保证商品在库管理、装卸作业、流通加工、及时配送等质量要求。

    - 应当建立定期评价与改进机制，对不符合服务质量规范的工作及存在的缺陷进行评价和改进落实。

    - 应当建立客户投诉处理机制，及时落实投诉意见，保障客户的权利。

  - 信息化规范

    - 应使用信息管理系统进行仓储管理、配送管理、流通加工、订单处理等。

    - 信息管理系统应具备安全性、可靠性、扩展性。

    - 信息管理系统应与客户对接，保障客户实时查询、掌握相关信息。

    - 信息管理系统的相关信息、数据、记录等宜采用云端存储及管理，保存时间应不少于3年。

    - 应执行当地国家的信息安全要求，数据、信息传输等应符合当地国家要求。

    - 对客户的信息、数据等做好合规保密工作，严禁泄露客户的相关信息。

    - 海外仓宜建立跨境可追溯和可视化管理。

  - 人员能力规范

    - 应按当地要求、海外仓管理与运营需要，合理合规地配备相关管理人员和操作人员。

    - 根据管理和运营需要，应对入职人员进行岗前培训，并进行必要的专项培训。

    - 特殊专业岗位人员，需按照当地法律、标准要求进行专业培训并取得相应资质后持证上岗。

  - 安全规范

    - 应设立相应的安全部门、岗位、负责人，对全体人员进行安全培训，并定期考核。

    - 本仓库人员进出仓库应采用门禁管理，外来人员实行预约登记制度并由仓库人员陪同进出仓库，禁止非预约外来人员进入仓库或作业区。

    - 进入作业区人员需配备反光衣、防护鞋、安全帽等装备。

    - 对消防设施、设备做定期检查和保养。

    - 对库区、仓库、办公区的监控设备进行定期的效验。

    - 起重、电梯、叉车等专业装卸设备应按当地要求进行定期检测或设备保养。

    - 库区、仓库相应位置和重点部位张贴安全标识或警示。

    - 应对发现的潜在风险进行分析、有效控制，针对不同的风险，制定相应的应急解决预案和预警机制，定期组织演练。应急事件处置完毕后，应对处理过程进行评估分析与记录，并存档备案。

_________________________________